临沂大学硕士研究生入学考试《电路》大纲

考试科目名称：电路     考试时间: 180分钟，满分：150分

一、考试要求

测试考生对于电路基本理论和基本分析方法的掌握情况，以及灵活运用电路理论和方法解决复杂的综合性电路问题的能力。

二、考试内容

1.电路的基本概念与定律

概念：电路模型，参考方向，电功率，电路元件，集总元件，集总电路，独立源，受控源，结点，支路，回路，网孔

方法及应用：功率的计算与分析，电路元件的VCR，基尔霍夫定律及应用

2.电路的等效与一般分析方法

概念：等效，图，树，树支，连支，KCL和KVL的独立方程数，基本回路

方法及应用：电阻的串联与并联，Y-Δ等效变换，电源的等效，输入电阻的计算及应用，支路电流法及应用，回路（网孔）电流法及应用，结点电压法及应用

3.电路定理

概念：叠加定理，替代定理，戴维宁定理，诺顿定理，最大功率传输定理，对偶原理

方法及应用：叠加定理及应用，戴维宁（诺顿）定理及应用

4.动态电路的时域分析与复频域分析

概念：储能元件，电感，电容，换路，初始条件，换路定则，一阶电路，二阶电路，零输入响应，零状态响应，全响应，三要素法，阶跃响应，冲激响应，拉普拉斯变换与反变换，运算电路，运算法，网络函数

方法及应用：电感和电容的VCR、串并联特性分析，初始条件的计算，三要素法求解一阶电路，经典法求解二阶电路，运算法求解动态电路，网络函数的计算及应用

5.正弦交流电路的分析

概念：正弦量的三要素，瞬时值，有效值，相量，相量法，相量图，复阻抗，复导纳，瞬时功率，平均（有功）功率，无功功率，视在功率，复功率，功率因数，谐振，谐振频率，品质因数，互感，耦合，同名端，互感系数，耦合因数，变压器

方法及应用：电阻、电感、电容等元件特性的相量形式，电路定律的相量形式，用相量法分析正弦稳态电路，功率的计算与分析，提高功率因数，串联谐振、并联谐振的特性分析与相关计算，含有耦合电感的电路的计算与分析，变压器模型与理想变压器的相关计算

6.三相电路

概念：三相电路，相序，对称三相电路，星形联接，三角形联接，相电压，线电压，相电流，线电流，不对称三相电路，二瓦计法，

方法及应用：相电压与线电压的关系，相电流与线电流的关系，对称三相电路的计算与分析，三相电路功率的计算与测量，不对称三相电路的计算与分析

7.非正弦周期电流电路和信号的频谱

概念：非正弦周期电流电路，傅里叶级数，有效值，平均值，有功功率，频谱

方法及应用：非正弦周期电流电路的计算

8.电路方程的矩阵形式

概念：割集，关联矩阵，（基本）回路矩阵，（基本）割集矩阵

方法及应用：回路电流方程的矩阵形式，结点电压方程的矩阵形式

9.二端口网络与多端元件

概念：二端口，Y参数，Z参数，T参数，H参数，运算放大器，虚短，虚断

方法及应用：二端口网络参数的计算，运用二端口参数分析电路，二端口的连接，含有理想运算放大器的电路的计算

三、主要参考书目：

《电路》，邱关源，高等教育出版社，第五版