杭州电子科技大学                                                                                                                                                                                                                                                                          硕士研究生复试同等学力加试科目考试大纲

学院：生命信息与仪器工程学院  加试科目：生物医学工程导论

一、生物医学工程的一般概念

1．生物医学工程的学科范畴。

2．生物医学工程学科发展过程。

二、生物力学

1．运动学、动力学、运动学方程、动力学方程的概念。

2．生物流变学、血管力学、心脏力学的概念。

3．心脏泵血功能的定量分析

三、生物材料学与组织工程

1．生物材料的种类、特性及应用。

2．生物材料设计和选择中的仿生学。

3．生物材料与组织相溶性的概念。

4．组织工程学的概念

四、生物医学仪器

1．生物医学仪器系统的组成。

2．电子电路的有关概念。

3．电路分析方法。

4．模拟滤波器设计的基本原理。

5．低通、高通和带通滤波器的设计。

五、生物传感技术

1．生物传感器的种类。

2．物理量的测量。

3．生物电信号检测方法。

4．生物化学信号检测方法

5．光学传感器。

六、生物信号处理

1．生物信号的生理基础。

2．生物信号的采集方法。

3．傅里叶变换、拉普拉斯变换、Z变换的定义及变换方法。

4．线性系统的基本性质。

5．滤波、模糊逻辑、人工神经网络等的概念。

七、生物电现象

1．膜电位、静息电位、离子通道的概念。

2．细胞膜等效电路分析方法。

3．Hodgkin-Huxley方程的推导。

八、生理系统的仿真与建模

1．生理系统建模的概念及求解方法。

2．房室模型的基本概念及求解方法。

九、医学成像

1．超声、CT、MR、PET等几种医学成像的原理。

2．换能器、探测器的原理。

3．主要医学成像技术比较。

参考书目：《生物医学工程学概论》(原书第二版)，封洲燕译，机械工业出版社，2010.7