杭州电子科技大学                                                                                                                                                                                                                                                                          硕士研究生复试同等学力加试科目考试大纲

学院：材料与环境工程学院             加试科目：环境监测

一、研究对象、任务、内容、特点和环境标准。

二、水和废水监测

1水质监测

掌握水质监测的项目、分析方法及水质监测方案的制订。

2水样的采集、保存和预处理

重点掌握地面水样和废水样品的采集方法、保存条件，了解地下水样和底质（沉积物）样品的采集和保持；掌握流量的测量方法。重点掌握水样的富集与分离，了解水样的消解过程。

3 物理性质的检验

了解水温、颜色、臭的测定方法；掌握残渣、电导率、浊度的测定方法。

4金属化合物的测定

了解汞、镉、铅、铜、锌、铬、砷等金属化合物的测定过程。

5 非金属无机物的测定

了解酸度、碱度及硫化物、氰化物的测定方法；重点掌握pH值、溶解氧（DO）

含氮化合物的测定。

6 有机化合物的测定

重点掌握化学需氧量（COD）、生化需氧量（BOD）及挥发酚类等水质监常

规项目的测定方法；理解高锰酸盐指数、总有机碳、总需氧量的含义。

三、大气和废气监测

1大气污染监测方案的制订

掌握监测网点的布设方法，采样时间和采样频率的确定；了解采样方法和仪器的选择。

2大气样品的采集方法和采样仪器

理解各采样法的基本原理，重点掌握采样效率的计算以及大气中污染物浓度表示方法与气体体积的换算。

3污染物质的测定

重点掌握二氧化硫、氮氧化物、硫酸盐化速率及总悬浮颗粒物（TSP）的测定。

4大气降水监测

了解布设采样点的原则，掌握大气降水样品的采集和降水中组分的测定。

5 标准气体的配制

了解标准气体的制取和配制方法。

四、固体废物监测

了解工业有害固体废物的定义和分类，固体废物样品的采样和制备以及生活垃圾的特性分析。

五、土壤和生物污染监测

1掌握土壤组成，理解土壤背景值的含义；掌握土壤污染物的测定方法。

2了解污染物在生物体内的分布、污染途径；掌握生物样品的预处理。

六、噪声监测

了解声音的物理特性，掌握声音和噪声的亮度，熟悉噪声测量仪器。

七、监测过程的质量保证

1监测实验室基础

需知实验用水、试剂和试液的要求。

2 监测数据的统计处理和结果表述

掌握数据的处理和结果表述方法，学会测量结果的统计检验方法，重点掌握直线的相关和回归方法。

3 实验室质量保证

理解实验室内质量控制和实验室间质量控制的含义。

参考书目：《环境监测》(第四版)，奚旦立等，编，高等教育出版社，2010.7