中国科学院大学硕士研究生入学考试

927 环境工程考试大纲
1、 考试的总体要求
   要求考生理解水和废水处理的各种基本概念，系统地掌握各种处理工艺与方法的工作原理、特点与适应性，同时掌握部分重要工艺或配套构筑物的原理、工艺要点和设计计算；掌握一定化学理论基础，具备一定对水处理工艺实验结果的分析能力；了解国内外水污染的发展状态。
考生应具备适当的环境化学、物理化学、无机化学、基础化工原理的理论基础。
2、 参考书目
1、 严煦世、范瑾初. 《给水工程》（第四版）. 北京：中国建筑工业出版社
2、 张自杰. 《排水工程》下册（第四版）. 北京：中国建筑工业出版社。
3、 John C. Critteden等著，刘百仓等译，《水处理原理与设计》水质基础与化学反应分册、水处理技术分册（一、二），第三版，上海：华东理工大学出版社。
4、 王晓蓉.《环境化学》（第一篇水环境化学），南京大学出版社。
三、考试内容
第一部分 水质特性与溶液基本知识 

1、废水污染源、污染物分类及危害

2、各种水质指标的表征与基本概念，水体富营养化

3、水质、水量的调节原理
4、酸碱平衡、缓冲与硬度

5、溶解与沉淀过程

6、配合作用与氧化-还原平衡

7、水解、光解、生物降解、沉淀等动力学计算

第二部分 混凝和絮凝 

　　1、胶体的特性与结构、稳定性影响因素、胶体的脱稳与凝聚机理 

2、混凝机理，混凝剂、助凝剂种类及作用，影响混凝效果因素 

3、混凝工艺过程及设备的设计理解 

第三部分 重力分离 

　  1、自由沉淀、絮凝沉淀、成层沉淀、压缩沉淀及理想沉淀池的理论。 

2、斜板沉淀原理
3、气浮的原理、气浮条件、沉淀池、气浮池的设计理解
4、澄清池的种类与形式、构造与工作原理第四部分 颗粒过滤
1、各种过滤机理

2、快滤池的构造、工作原理及其设计方法
3、其它滤池的构造和工作原理,与快滤池的比较

第五部分 膜分离
1、掌握微滤、超滤、纳滤、反渗透膜的工作原理与适用性。

2、掌握微滤、超滤、纳滤、反渗透膜的概念设计
第六部分 消毒
1、掌握氯及其化合物、臭氧和紫外光等方法的消毒原理与适用性、优缺点

2、掌握消毒副产物等生成的机理

第七部分 吸附与离子交换
1、掌握吸附基本理论、吸附剂及其再生，了解吸附工艺与设计

2、掌握离子交换的基本理论、离子交换平衡、离子交换速度；了解离子交换剂、离子交换工艺、设备及计算

第八部分 氧化与还原技术
1、掌握化学氧化法、化学还原法的原理，电解氧化还原法、电解凝集与浮上的原理

2、掌握高级氧化技术原理与种类
第九部分 生物处理基础

1、微生物新陈代谢及生长的影响因素 

2、酶反应动力学、微生物的生长动力、废水生物处理基本数学模型 

3、废水生化反应的速度和级数 

4、废水可生化性、可生化性的评价方法 

5、废水处理反应器及动力学基础（完全混合式、平推流等） 

6、好氧生物处理、厌氧生物处理、生物脱氮除磷的基本原理

7、了解新型生物脱氮原理与特点（如厌氧氨氧化） 

第十部分 活性污泥法

1、活性污泥的形态与活性污泥微生物 

2、活性污泥净化反应过程与基理 

3、活性污泥法数学模型基础 

4、活性污泥净化反应影响因素与主要设计、运行要点 

5、活性污泥处理系统的运行方式与曝气池的工艺要点 

6、生物脱氮除磷工艺、影响因素及主要设计、运行要点 

7、氧传递原理、氧转移的影响因素、曝气的方法与设备 

9、二沉池的结构和设计 

10、国内、外生物处理方法前沿，了解MBR特点
第十一部分 生物膜法

1、生物膜法基本原理及特点

2、生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法、生物流化床的工作原理与工艺特点

第十二部分 厌氧生化法 

　　1、厌氧法的基本原理、厌氧消化过程的三个阶段、厌氧法的影响因素 

　　2、厌氧法的工艺和设备、厌氧消化过程动力学、厌氧产气量计算、厌氧设备的运行管理

　　3、国内、外生物处理方法前沿 
四、考试分数分布比例

水质特性基本概念（20%，第一部分），混凝、沉淀、气浮与澄清(20%，第二、三部分)，过滤、膜分离与消毒（15%，第四、五、六部分），生物处理(35%，第九、十、十一、十二部分)，其他物理化学处理工艺（10%，第七、八部分）。

5、 试卷题型及比例,

填空题10%，简答题20 %，计算题30%，主观论述题40%。

