2019年硕士研究生入学考试《给排水专业综合知识》

考试大纲

考试目的：主要考察学生对水的性质、给水和污水的水质特征与水质指标、水体污染及危害与自净等基本概念与理论，考察学生对各种水处理的工程技术与方法、应用条件以及新工艺的了解程度，考察排水系统概论和污水、雨水与合流排水管渠系统的基本概念、基本理论及其计算、设计、施工的了解和掌握程度，考察学生对建筑给水、消防、排水系统的基本概念、基本理论及其计算、设计的了解和掌握情况。

主要考核内容：本次考核主要包括以下内容：

（1）净水处理

水的物理化学、生物处理方法；

反应器的概念与类型以及典型水处理工艺流程；

胶体的性质；

混凝机理；

理想沉淀池特性分析；

各类沉淀池区别与联系；

滤池结构与特性；

给水的深度处理技术；等

（2）污水处理

污水性质及评价指标；

活性污泥法基本原理及影响因素；

生物膜法基本原理；

厌氧生物处理工艺基本原理；

污泥的处理与处置；

废水生物脱氮除磷技术； 等

（3）给排水管网

给水系统概论；

设计用水量（用水定额的选取、用水量的变化、用水量的计算）；

给水系统的工作情况；

管网和输水管渠布置；

管段流量、管径和水头损失；

树状网水力计算、环状网的哈代克罗斯校正流量计算；

管网校核条件、重力输水管渠计算；

分区给水系统；

排水系统概论；

城镇排水系统的体制及组成；

排水系统的布置形式；

污水管道的水力计算；

污水管道系统的设计；

城镇雨水管渠系统计算

城镇雨水管渠系统设计；

给水排水管道的材料、附件、排水管道接口及基础；

排水管渠系统上的构筑物；等

（4）建筑给排水

建筑内部给水系统的分类、组成、给水方式，给水管道布置与敷设；

建筑内部给水系统所需水压、水量，以及设计秒流量的计算；

建筑消防系统基本概念（消火栓给水系统及布置、自动喷水灭火系统及布置）；

建筑内部排水系统的分类与组成、排水系统的选择与管道布置敷设；

建筑内部排水系统的设计秒流量计算；

建筑雨水排水系统分类与组成；等

参考教材：《排水工程》上册（第五版）张智，中国建筑工业出版社，2015年

《排水工程》下册（第五版）张自杰，中国建筑工业出版社，2015年

《给水工程》（第四版），严煦世，范瑾初，中国建筑工业出版社，2005年

《建筑给水排水工程》（第七版），王增长，中国建筑工业出版社，2016年