厦门理工学院

2017   年专业学位硕士研究生复试考试专业课课程考试大纲

- 考试科目名称: 高电压技术

- 招生专业（领域）：  电气工程

考查形式： 考试要求： 要求考生比较系统地理解高电压绝缘和过电压及其防护的基本概念和基本理论，掌握高压电气试验的基本原理和方法，具备综合运用所学理论知识分析和解决实际问题的能力。 考试内容比例： 高电压绝缘（ 50 分）,高电压试验技术（25分），过电压及其防护（25分）。 基本内容及范围: 1 、高电压绝缘 （1）电介质的基本概念，电介质的极化、电导、损耗、击穿等电气性能。 （2）气体的绝缘性能，汤逊放电理论，巴申定律，流注理论；气体放电概念、过程、机理。极性效应、伏秒特性以及50%击穿电压等概念。 （3）液体介质的电击穿、气泡击穿、悬浮粒子产生击穿的机理和过程，提高液体介质击穿电压的措施。 （4）固体介质的电击穿、热击穿、电化学击穿的机理和过程。提高固体介质击穿电压的措施。 （5）双层介质的电场分布与介电常数、电导率的关系。复合绝缘体局部放电的类型，不同绝缘结构的沿面放电特性及悬式绝缘子串的电压分布及闪络特性。绝缘子污闪的机理，影响污闪的因素，防止污闪的措施。 （6）绝缘配合的基本概念，绝缘配合的原则、方法。220KV及以下输变电设备绝缘水平和工频试验电压的确定。330～500KV及以下输变电设备绝缘水平的确定。绝缘子串绝缘子个数的确定和线路空气间隙距离的确定。 2、高电压试验技术 （1）绝缘电阻表、接地电阻表的使用方法，绝缘电阻、吸收比、接地电阻测量方法，实验结果的分析。 （2）测量泄漏电流的方法，根据泄漏电流的变化状况来分析绝缘状况的能力。 （3）西林电桥测tanδ操作测试原理、接线、方法，抗电磁场干扰方法，根据所得测量结果判断被试品绝缘状况。 （4）交流耐压试验，一般电力设备的工频交流耐压试验方法、接线及注意事项。容性效应。 （5）冲击电压和冲击电流试验的原理、仪器和试验方法。 （6）局部放电试验的原理、试验方法。 3、过电压及其防护 （1）雷电放电的过程，雷电参数，冲击波过电压。 （2）输电线路的感应雷过电压和直击雷过电压的计算。反击、绕击、耐雷水平、雷击跳闸率等基本概念；变电站、输电线路的防雷措施。 （3）发电厂、变电所防雷保护的特点，避雷针保护范围，变电所进线段保护。 （4）内部过电压的类型及产生机理，各种工频过电压的计算以及工频过电压的限制措施。各种操作过电压的产生过程，影响各种操作过电压的因素及其限制措施。电力系统中谐振过电压的类型、限制谐振过电压的措施，谐振过电压的产生。 参考教材： 1.《高电压技术》（第二版），张一尘主编，中国电力出版社； 2.《高电压工程》，梁曦东编著，清华大学出版社。