2020年硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：工业安全基础     考试时间：120分钟，满分：100分

- 考试要求：

1、考试主要测试考生对于电气安全技术、特种设备安全技术的基本概念、基本理论、基础方法的掌握情况以及综合应用的能力。

2、答题方式为闭卷、笔试。试卷由试题和专用答题纸组成；答案必须写在专用答题纸的相应位置上，其它地方答题无效。

二、考试内容：

第一章电气安全基础

工业企业供配电形式、电气事故类型、电流对人体的作用

第二章直接接触电击防护

电气事故的防护准则及措施要求、绝缘材料的电气性能、绝缘破坏的形式、屏护、间距的要求

第三章间接接触电击防护

接地的基本概念、IT、TT和TN系统的安全原理、保护接地、工作接地、保护接零应满足的要求、TN系统速断和限压的要求、保护导体的组成、截面积、等电位联结、接地体流散电阻的计算

第四章兼防直接接触电击和间接接触电击的防护措施

特低电压的区段、限值和额定值，特低电压防护的类型及安全条件，剩余电流动作保护装置的原理、分类、主要技术参数、双重和加强绝缘的结构、电气隔离的安全原理、安全条件

第五章 电气设备安全

外壳防护等级（IP代码）、电工电子设备防触电保护分类、用电环境危险性、常用用电设备安全（电动机、手持式电动工具安全、照明设备安全、电焊机）、

低压断路器、低压熔断器、保护继电器、隔离器与隔离开关

第六章电气防火、防爆

危险温度、电火花和电弧、电气装置及电气线路引燃源、危险物质的分类及其性能参数、危险物质的分级分组、爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境、火灾危险环境

第七章 锅炉安全技术

锅炉的概念、分类、参数、型号表示法，法律法规对锅炉安全的规定、锅炉安全装置分类、安全泄压装置的种类、安全阀、压力表、爆破片、水位计、排污装置、

锅炉超压事故、锅炉缺水事故、锅炉满水事故、锅炉汽水共腾事故、锅炉爆管事故、过热器管爆破事故、省煤器管爆破事故、锅炉水锤事故、锅炉受热面变形事故

第八章：起重机械安全技术

起重机械分类及型号编制、主要技术参数、工作类型、工作级别、起重机机构工作级别、起重机形式及工作级别、起重机械零部件的安全技术（吊钩、吊索具、抓斗、电磁吸盘、钢丝绳、滑轮和滑轮组、卷筒和安全圈、车轮与轨道、制动器）、起重机械的安全防护装置（限位器、缓冲器、防碰撞装置、防偏斜和偏斜指示、调整装置、夹轨器和锚定装置、超载限制器、力矩限制器、其他安全防护装置）。

三、参考书目

1. 《电气安全工程》，钮英建，中国劳动社会保障出版社，2009年，全国高校安全工程专业本科规划教材，ISSBN：9787504578877；

2. 《特种设备安全技术》，张斌，化学工业出版社，2013，无，ISSBN：9787122162304