606 《材料分析方法》

主要内容与要求：

一．X射线衍射分析

1．理解射线的本质及其产生

2．掌握X射线与物质的相互作用；

3.掌握X射线衍射理论，其中熟练掌握布拉格方程和影响衍射强度得因素。

4．了解X射线衍射方法：粉末照相法与衍射仪法

5．掌握X射线物相分析：定性分析和定量分析

6．了解X射线宏观应力测定原理及其应用

二．电子显微分析

1．掌握电子与物质的相互作用

2．理解透射电镜的结构、成像原理及主要性能指标，理解电子衍射原理及衍射花样的标定，掌握金属薄膜的透射电子显微分析方法

3．理解扫描电子显微镜的工作原理、构造及性能，理解像衬度，掌握扫描电子显微分析方法

4．掌握电子探针仪的工作原理、构造，熟悉电子探针仪的分析方法，了解其应用

三． 其他显微分析方法

1．掌握X射线光电子能谱分析的基本原理、仪器构造，了解光电子能谱的应用

2．了解俄歇电子能谱及原子探针显微分析工作原理和应用

3．掌握光谱分析的原理，了解其应用

4．了解其他光谱分析的原理和应用