河北建筑工程学院

硕士研究生入学考试（复试）《供热工程》考试大纲

一、考试的总体要求

《供热工程》硕士研究生招生考试，以本科生《供热工程》课程教学大纲为指导，以指定教材和参考书目为基础而命题。考生应全面、系统、深入地认真复习，掌握供热工程的基本概念、基本原理、基本规律和基本计算方法；掌握一般民用建筑的基本设计方法、运行调节的基本知识以及新技术进展。要求考生具有流体力学、传热学和工程热力学的基本知识；系统学习过专业课程；独立完成过课程设计或毕业设计。

二、考试的内容及比例

- 1.绪论（0～3%）

- 了解供热工程课程的任务和基本内容。了解供热工程技术发展概论及其在国民经济发展中的意义。

- 2.室内供暖系统的设计热负荷 （0～10%）

- 掌握供暖系统设计热负荷计算的基本原理，围护结构基本耗热量计算，附加耗热量计算，冷风渗透耗热量计算方法；理解外门开启冷风侵入耗热量，围护结构最小热阻与经济热阻。

- 3.室内供暖系统的末端装置（0～15%）
    掌握对散热器的热工、卫生、技术经济要求以及散热器的构造与性能；熟练掌握散热器面积的确定方法及散热器的布置方式；熟悉低温辐射采暖的计算方法。

- 4.室内热水供暖系统（0～10%）

- 理解室内热水供暖系统的分类，理解自然循环热水供暖系统的工作原理，基本图式；掌握高、低层机械热水供暖系统的主要型式和各自特点；熟悉分户采暖热水供暖系统的组成；掌握管路布置方式和供暖系统主要设备和附件。

- 5.室内热水供暖系统的水力计算（0～5%）

- 掌握热水供暖系统水力计算的基本原理，基本公式的应用与计算方法；掌握单、双管采暖系统的水力计算；理解不等温降法水力计算。

- 6.室内蒸气供热系统（0～5%）

- 了解蒸汽作为热媒的特点，低压与高压蒸汽室内供热系统的基本图式与适用范围；理解室内蒸汽供暖管路布置特点，疏水器的结构与选择方法；理解室内高、低压蒸汽供暖系统管路的水力计算方法。

- 7.集中供暖系统的热负荷（0～5%）

- 掌握集中供热系统热负荷特征及概算方法；理解热负荷图及年耗热量计算方法。

- 8.集中供热系统热源（0～5%）

- 了解热电厂集中供热系统的工作原理；掌握区域锅炉房集中供热系统的主要形式、原理及其定压方式；了解其它集中供热热源型式；

- 了解民用热力站、工业热力站的布置形式；熟悉常用热水换热器的种类、结构 。

- 9.集中供热系统（0～5%）

- 掌握热水供暖系统热用户与热水网路的连接方式；理解集中供热系统热源的型式及热媒的选择；了解热水供热系统、蒸汽供热系统与热网的主要型式。

- 10.热水网路的水力计算及其水压图（0～15%）

- 理解室外热水网路计算特点和计算方法；熟练掌握水压图的基本概念及热水网路水压图的绘制方法、热水网路系统的定压方式；理解中继加压系统型式。

- 11.热水供热系统的水力工况（0～5%）

- 理解热水网路与水泵的水力特性及热水网路水力工况变化规律；了解利用水压图分析水力工况的方法和网路水力稳定性的概念。

- 12.热水供热系统的集中运行调节（0～10%）

- 掌握热水供暖调节的方法及其基本原理；理解直接和间接连接的热水供暖系统的集中供暖调节；了解供暖系统的最佳调节工况；了解初调节方法。

- 13.蒸汽供热系统管网的水力计算与水力工况（0～5%）

- 了解室内蒸汽供暖系统与凝结管路的水力计算方法。

- 14、供热管线的敷设和构造（0～10%）

- 掌握供热管道的定线与布置原则，管道的敷设方式及其适用范围；理解架空敷设与地下敷设、检查室的布置；了解供热管网补偿器、管道支座的作用，供热管道的保温结构及热工计算。

- 15、供热管道的应力计算（0～5%）

- 了解供热管道的允许应力计算原理；了解活动支架的间距的计算方法；了解管路热伸长的补偿方法、固定支架的布置及其受力分析；了解补偿器的选择计算方法及其直埋敷设供热管道设计原理和方法。

三、试卷题型及比例

本科目满分100分，题型及比例为：

- 主观性试题（计算、分析、简答、作图等），占50%。

- 客观性试题（选择、填空、判断、改正等），占50%。

四、考试形式及时间

- 考试形式为闭卷笔试，本科目考试时间为120分钟。考试时需携带计算器、短尺、橡皮、铅笔、碳素笔等考试用具，所带计算器仅具备运算功能，不得使用带有公式储存和文本存储功能的计算器。

五、参考书

贺平 孙刚 ，供热工程，第四版.中国建筑工业出版社，2009.8