科目代码：F0401 科目名称：给排水工程

一、考试要求

主要考察考生是否掌握了给排水工程的基本概念、基本原理和基本工艺，包括给水处理和排水处理两部分，以及综合运用基础知识分析解决问题的能力。

二、考试内容

给水工程：

1、水源污染和主要饮用水处理技术；

2、混凝概念、机理、混凝剂种类、混凝效果影响因素、混合和絮凝设备；

3、沉淀类型、沉淀理论、沉淀影响因素、各类型沉淀池；

4、过滤理论、过滤工艺和滤池，

5、消毒方法和工艺；

6、除铁除锰、吸附、除氟的理论和工艺；

7、软化和除盐概念、工艺，离子交换、电渗析、反渗透、膜处理的概念、原理和工艺。

排水工程：

1、污水的性质与水质指标、水体自净的概念和规律；

2、沉淀的概念、类型、理想沉淀池概念、常见类型沉淀池；

3、活性污泥法基本原理、影响因素、运行方式，曝气的理论、类型与装置，氧化沟、SBR、AB法工艺，活性污泥法系统的维护管理；

4、生物膜法的概念和原理，生物滤池、生物转盘、生物接触氧化和生物流化床工艺；

5、稳定塘和土地处理系统的净化机理、工艺类型和特点；

6、污水深度处理的概念和方法，污水脱氮除磷的原理和工艺；

7、污泥的性质，污泥浓缩、污泥消化、污泥脱水的概念和方法，污泥的处置方法。

三、题型

试卷满分为100分，其中：名词解释占30%，问答题占50%，应用题占20%。

四、参考教材

1．《给水工程》．严煦世，范瑾初主编．中国建筑工业出版社，1999，第四版。

2．《排水工程下册》．张自杰主编．中国建筑工业出版社，2015，第五版。