科目代码：F0902 科目名称：电厂化学综合

一、考试要求

电厂化学属于应用化学的一个分支，是一门与火力发电生产过程密切相关，专门研究水、汽、油、燃料（及与之接触金属）的性能、特性、规律的科学，主要涉及到水化学、蒸汽化学、水处理工艺学、金属腐蚀科学、油品与燃料化学、有机化学、分析化学等学科。本课程主要考察考生是否掌握防止热力设备的结垢、积盐、腐蚀的基本原理、方法，以及运用基本理论及应用技术解决实践问题的能力。

二、考试内容

1.《厂水处理工程》部分：① 水质概论：天然水水质概论、水质指标与火电厂中水处理的作用、地位。② 水的预处理：胶体性质、混凝原理及影响因素、常用混凝剂与混凝设备、及混凝技术的最新发展；悬浮颗粒在静水中的沉降与几种沉淀池与澄清池；过滤原理与影响过、过滤设备。③离子交换水处理：离子交换原理与树脂的性能、离子交换平衡，一级复床除盐系统中离子交换设备及运行操作、强酸性与弱酸性离子交换过程除盐系统。④凝结水精处理：凝结水的过滤处理、中压凝结水除盐处理系统。

2.《热力设备水汽理化过程》部分：①水垢的形成和防止：五种水垢的成分、特性、生成部位、形成原理、防止方法。②汽包锅炉炉水的处理方法：各种磷酸盐防垢处理原理、控制标准、加药方法、及优缺点。③直流锅炉的水化学工况：直流锅炉水质、水化学特点，AVT原理与应用，氧化性水工况（NWT、CWT）原理、影响因素、实施条件、应用概况与优缺点。④蒸汽污染与获得纯净蒸汽的方法：饱和蒸汽污染的原因、饱和蒸汽的机械与溶解携带、锅炉排污的类型与公式推导、计算方法、水汽分离的方式与原理、蒸汽清洗的原理与方法。

3.《热力设备的腐蚀与防护》部分：①金属腐蚀原理：腐蚀的分类、腐蚀原电池过程、电位—pH图及应用。②析氢腐蚀与吸氧腐蚀：析氢腐蚀的条件与控制，吸氧腐蚀特点与影响因素。③热力设备的腐蚀与防护：氧腐蚀的特征、机理及防止方法，酸腐蚀的类型与防止方法，应力腐蚀的特征、机理与防止方法，沉积物下的腐蚀及防止，铜合金的腐蚀及防止。④化学清洗技术：化学清洗介质，缓蚀剂原理与类型，化学清洗方式与工艺。

三、题型

试卷满分为100分，其中：名词解释 20分；填空题  20 分；选择题 20分；问答题 30分；计算题 10 分。

四、参考教材

1．张芳；李宇春；朱志平；杨晓焱.《锅炉水处理技术》（十一五规划教材）,中国电力出版社，2014.11

2．朱志平；李宇春；孙本达.《电站锅炉水化学工况及优化》,中国电力出版社,2009.4.

3. 谢学军；龚洵洁；许崇武；彭珂如.《热力设备的腐蚀与防护》，中国电力出版社，2011.11