考试科目名称：建筑环境学

一、考试大纲援引教材

《建筑环境学》第三版 中国建筑工业出版社 朱颖心 2010年

二、考试要求：

要求考生掌握：（1）人和生产过程需要什么样的建筑室内环境；（2）各种外部和内部的因素是如何影响建筑环境的；（3）改变或控制建筑环境的基本原理及方法。同时应具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

三、考试内容：

1. 建筑外环境

a. 地球绕日运动的规律。

b. 太阳辐射。

c. 室外气候。

d. 城市微气候。

e. 我国气候分区特点。

2. 建筑热湿环境

a. 太阳辐射对建筑物的热作用。

b. 建筑围护结构的热湿传递。

c. 以其他形式进入室内的热量和湿量。

d. 冷负荷与热负荷。

e. 典型负荷计算方法原理。

3. 人体对热湿环境的反应

a. 人体对热湿环境反应的生理学和心理学基础。

b. 人体对稳态热环境反应的描述。

c. 人体对动态热环境的反应。

d. 其他热湿环境的物理度量。

e. 热环境与劳动效率。

4. 室内空气品质

a. 影响室内空气品质的污染源和污染途径。

b. 室内空气品质对人的影响及其评价方法。

c. 室内空气品质标准。

d. 室内空气污染控制方法。

5. 辐射采暖与辐射供冷

a. 辐射采暖（供冷）的定义与辐射板的分类。

b. 辐射采暖系统。

c. 辐射采暖系统的设计计算。

d. 电热膜辐射采暖。

e. 辐射供冷。

6. 室内空气环境营造的理论基础

a. 室内空气环境营造方法。

b. 自然通风。

c. 稀释法和置换法。

d. 局域保障法。

e. 室内空气环境的评价指标。

f. 主要评价指标的测量方法。

7. 建筑声环境

a. 建筑声环境的基本知识。

b. 人体对声音环境的反应原理与噪声评价。

c. 声音传播与衰减的原理。

d. 材料与结构的声学性能。

e. 噪声的控制与治理方法。

8. 建筑光环境

a. 光的性质与度量。

b. 视觉与光环境。

c. 天然采光。

d. 人工照明。

e. 光环境控制技术的应用。

9. 悬浮颗粒与有害气体净化

a. 卫生标准和排放标准。

b. 工业建筑的除尘系统。

c. 悬浮颗粒分离机理和设备分类。

d. 除尘器与空气过滤器的技术性能指标。

e. 空气过滤器。

f. 袋式除尘器。

g. 重力除尘器和惯性除尘器。

h. 旋风除尘器。

i. 湿式除尘器。

j. 电除尘器。

k. 有害气体的处理方法与设备。

10. 工业建筑的室内环境要求

a. 室内环境对典型工艺过程的影响机理。

b. 典型工业建筑的室内环境设计指标。