硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：传感器与检测技术

一、考试大纲援引教材

《传感器与检测技术》 机械工业出版社 高成等 2015年

二、考试要求：

要求考生全面系统地掌握检测系统与传感器的主要性能指标，常用传感器的工作原理和常见非电量参数的检测方法，并能应用误差理论对测量结果进行数据分析，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

三、考试内容：

1）测量误差分析与数据处理

- 掌握传感器的基础知识。

- 传感器与检测系统的静态和动态特性及其性能指标。

- 掌握检测数据的分析与处理。包括误差的表示，测量误差的估计，误差的分类方法；              恒定、变值系差的判定和减小测量误差的方法。

2)传感器及测量电路

- 掌握电阻、电容、电感类型传感器的工作原理、结构、测量电路；了解不同形式传          感器的应用场合，误差产生原因及补偿方法。

- 掌握压电、光电、磁电传感器的工作原理、结构、测量电路；了解不同形式传感器的应用场合。了解造成各测量误差的原因及解决方法。

- 掌握波式和射线式传感器工作原理和典型应用。

- 熟悉温度、压力、位移等常见量测量方法及仪表。