- 硕士研究生入学考试大纲

- 考试科目：水污染控制工程

- 考试大纲援引教材

《水污染控制工程》第3版 冶金工业出版社 彭党聪 2010年

- 考试要求

要求考生全面系统地掌握水污染控制工程的基本概念及原理、工艺设备的构造及工艺尺寸计算，了解水污染控制工艺技术的前沿及进展，并且能够灵活运用所学知识，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

- 考试内容

1）水环境的污染与防治　
2）水污染防治基础知识

  - 污染物与污染指标

  - 废水水质

  - 废水水质控制标准

  - 控制废水污染的基本途径

  - 废水处理系统

  - 水量调节与水质均化

3）水污染防治基础知识

  - 离散颗粒的沉降规律

  - 沉降试验和沉降曲线

  - 理想沉淀池

  - 普通沉淀池

  - 斜板和斜管沉淀池

4）混凝澄清法

  - 污染物与污染指标

  - 胶体结构及其脱稳凝聚机理

  - 混凝剂及其作用机理

  - 混凝条件和混凝试验

  - 混合反应器和澄清设备

5）浮力浮上去

  - 隔油

  - 气浮和浮选机理

  - 压力溶气气浮及其系统设计

6）不溶态污染物的其他分离方法

  - 阻力截留法

  - 离心力分离法

7）活性污泥法

  - 废水生物处理

  - 活性污泥法基本原理

  - 活性污泥降解有机物规律

  - 活性污泥法运行方式

  - 曝气原理和曝气池结构

  - 活性污泥系统工艺设计

8）生物膜法

  - 生物膜法基本原理

  - 生物滤池

  - 接触氧化法

9）厌氧生物处理法

  - 厌氧消化原理

  - 厌氧消化工艺设备

10）自然条件下的生物处理法

  - 稳定塘

  - 土地处理法

11）中和法

  - 基本原理

  - 酸性废水中和处理

  - 碱性废水中和处理

12）化学沉淀法

  - 氢氧化物沉淀法

  - 硫化物沉淀法

  - 其他沉淀法

13）氧化还原法

  - 基本原理

  - 化学氧化法

  - 高级氧化法

14）化学消毒法

  - 化学消毒原理

  - 其他消毒法

15）吸附法

  - 基本原理

  - 吸附剂

  - 吸附工艺过程及设备

  - 吸附剂再生

16）离子交换法

  - 离子交换剂

  - 离子交换平衡与交换动力学

  - 离子交换工艺过程与设备

17）膜分离法

  - 电渗析

  - 超滤

  - 反渗透

18）废水再生利用系统的水质处理

  - 循环冷却水的冷却处理

  - 废水过滤技术

19）脱氮除磷

  - 脱氮除磷原理、

  - 脱氮除磷技术

20）污泥处理与利用

  - 污泥处理工艺

  - 污泥浓缩

  - 污泥调理与脱水

  - 污泥稳定

  - 最终处置与综合利用