硕士研究生入学考试大纲

考试科目名称：电工基础

- 考试大纲援引教材

《电路》第5版 高等教育出版社 邱关源、罗先觉 2006年

- 考试要求：

要求考生全面系统地掌握电路的基本概念及基本定律，并且能灵活运用，具备较强的分析问题与解决问题的能力。

三、考试内容：

1）电路模型和电路定律

a：电阻、电容、电感、独立电源和受控电源。

b：基尔霍夫电流、电压定律。

2）电阻电路等效变换

a：电阻的联接及等效变换，等效电阻；

b：电源的联接及等效变换。

3）电路的一般分析方法

a：回路法列写电路方程及求解。

b：节点法列写电路方程及求解。

4）电路定理

a：叠加定理，齐性定理。

b：戴维南和诺顿定理，最大功率传输定理。

c：特勒根定理，互易定理。

5）动态电路

a：动态电路的初始条件。

b：一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应, 强制分量和自由分量，时间常数。

c：用三要素法求一阶电路的全响应，阶跃响应、冲激响应的计算。

d：二阶电路的概念，欠阻尼、临界、过阻尼的判断。

e：复频域中的电路模型（运算电路），用拉氏变换（运算法）求解电路动态过程。

f：网络函数，复平面、零极点。

g：状态方程的列写。

6）正弦稳态电路

a：正弦量的瞬时值、振幅、有效值、（角）频率、初相。

b：正弦量的相量表示，基尔霍夫定律的相量形式。

c：元件（R、L、C）约束方程的相量形式。

d：复阻抗、复导纳，正弦电流电路的计算，相量图。

e：有功功率、无功功率、视在功率和复功率，功率表的使用，最大功率传输定理。

f：并联谐振和串联谐振的条件、特点。

7）三相电路

a：对称三相电路（星接、角接）线电压、线电流、相电压、相电流的关系。

b：三相电路的功率，二瓦计法（二表法）。

c：对称三相电路线电压、线电流、相电压、相电流及功率的计算。

d：简单不对称三相电路的计算。

8）耦合电感（互感）

a：互感的概念，含有互感电路的计算。

b：空心变压器、理想变压器方程。

9）非正弦周期电流电路

a：非正弦周期量的有效值，平均功率。

b：非正弦周期电流电路的计算。

10）电路方程的矩阵形式

a：树支、连支、割集的概念。

b：关联矩阵、（基本）回路矩阵和（基本）割集矩阵的列写。

c：节点电压方程矩阵形式的列写。

11）二端口网络

a：二端口网络的Z、Y、T、H参数方程。

b：二端口网络的等效电路。

c：二端口网络的级联、串联、并联。

d：回转器方程。

e：含有二端口电路的计算。

12）非线性电路

a：非线性电阻、电感和电容的概念，动态电阻，静态电阻。

b：简单非线性电路方程的列写。

c：小信号分析法。